## Kapak
MEKANİK KEŞİF / METRAJ ÖZETİ
Otomatik CAD (DWG) tabanlı miktar çıkarımı
Proje | ADANA A BLOK – ISITMA TESİSATI
Pafta / Proje No | ADN-A-IT 50.001/001
Kaynak dosya | 3269f22b-ADNAIT_50.001001_A_BLOK_ISITMA_TESI_SATI.dwg
DWG sürümü | AC1021 (AutoCAD 2007/2008/2009)
Ölçek / Birim | 1/50 – tüm ölçüler MİLİMETRE (çizim notu)
Kapsam | Isıtma tesisatı: kat planları + kollektör detayı + kazan dairesi gaz hattı + lejant
Katlar | Bodrum + Zemin + 1. Normal + 2. Normal kat
Çıkarım yöntemi | LibreDWG ile DWG→DXF, ezdxf ile blok/metin/poliline analizi
ÖNEMLİ – NASIL OKUNMALI
• Bu dosya, DWG çiziminden OTOMATİK olarak çıkarılan bir ön metrajdır; imzalı bir keşif değildir.
• Miktarlar CAD katman/blok/metin verisinden okunmuştur. Her satırın 'Güven' ve 'Kaynak' sütununa bakınız.
• Boru uzunlukları model uzayındaki çizgi/polyline geometrisinden ölçülmüştür (mm→m). Çap (DN) ayrımı
otomatik yapılamaz; çaplar ayrı metin etiketleridir (DN15–DN65). Çap bazlı dağılım el ile doğrulanmalıdır.
• Katmanlar bazı borularda örtüşebilir (örn. ana hat vs. branşman). Toplamı kullanmadan önce kontrol edin.
• Radyatör sayısı sembol bloğu sayımıdır (194); çizimdeki 'TOPLAM KOLLEKTÖR ADEDİ 140' notu devre sayısıdır.
• Birim fiyat sütunları (sarı) boştur; doldurunca 'Tutar' otomatik hesaplanır.
• Nihai keşif için mutlaka bir makine mühendisi tarafından çizim üzerinden teyit edilmelidir.

## Metraj
Sıra | Kategori / Kalem | Birim | Miktar | Güven | Kaynak / Açıklama
ISITMA BORULARI (CAD geometri ölçümü, mm→m)
1 | Isıtma gidiş borusu – ana hat (ISITMA-M-HEATING SUPPLY) | m | 1254.1 | Orta | 262/160 çizgi; katman uzunluğu
2 | Isıtma dönüş borusu – ana hat (ISITMA-M-HEATING RETURN) | m | 1483.7 | Orta | katman uzunluğu
3 | Isıtma gidiş borusu – branşman (M-HEAT-SUPP) | m | 883.2 | Orta | katman uzunluğu; ana hatla örtüşebilir
4 | Isıtma dönüş borusu – branşman (M-HEAT-RENT) | m | 468.3 | Orta | katman uzunluğu; ana hatla örtüşebilir
5 | Isıtma borusu – ISITMA-M-SUPPLY | m | 167.3 | Orta | katman uzunluğu
6 | Isıtma borusu – diğer (ISITMA / ISITMASONDON / 1-ISITMA) | m | 35.7 | Düşük | muhtelif ısıtma katmanları
SUM | İSITMA BORUSU – HAM TOPLAM | m |  | — | Katman örtüşmesi kontrol edilmeli
RADYATÖR VE KOLLEKTÖR
7 | Panel radyatör (sembol bloğu sayımı) | adet | 194 | Orta | MTP-ISITMA RADYATÖR katmanı blok sayısı
8 | Kollektör (devre) – toplam | adet | 140 | Yüksek | Çizim notu: 'TOPLAM KOLLEKTÖR ADEDİ 140'TIR'
9 | Radyatör grubu ekipman etiketi (EKİPMAN blok) | adet | 19 | Bilgi | numaralandırma etiketi
VANA VE ARMATÜRLER
10 | Küresel vana DN25 (VKR25-U) | adet | 20 | Yüksek | vana-kuresel02 / blok adı VKR25-U
11 | Çekvalf DN32 (CVR32-U) | adet | 10 | Yüksek | CEKVALF02 / blok adı CVR32U
12 | Vana – muhtelif (VANA katmanı blok) | adet | 42 | Orta | kesme/balans; tip metinle ayrışıyor
13 | Vana – muhtelif (M-VANA katmanı blok) | adet | 34 | Orta | kesme/balans vanaları
14 | Emniyet vanası DN25 (E.V.-DN25) | adet | 12 | Orta | P-ANNO-TEXT etiket sayımı
15 | Emniyet vanası DN65 (E.V. DN65) | adet | 1 | Orta | etiket
16 | Sabit / destek noktası (sabit nokta blok) | adet | 20 | Yüksek | blok adı 'sabit nokta'
17 | Flanş DN15 (flans015) | adet | 8 | Orta | blok adı flans015
KAZAN DAİRESİ / GAZ HATTI EKİPMANI (lejanttan – miktar teyide muhtaç)
18 | Filtre (FY) | adet | 6 | Düşük | FY200 blok; lejant: FİLTRE
19 | Test nipeli / nipel (NI25, NI40) | adet | 3 | Düşük | NI25(2)+NI40(1)
20 | Kompansatör | adet |  | Kontrol | lejantta var; sembol teyit edilmeli
21 | Manometre | adet |  | Kontrol | lejantta var
22 | Termometre | adet |  | Kontrol | lejantta var
23 | Gaz basınç regülatörü | adet |  | Kontrol | lejantta var
24 | Solenoid vana | adet |  | Kontrol | lejantta var
25 | Presostat (azami/asgari gaz basınç) | adet |  | Kontrol | lejantta var
HAVALANDIRMA (kazan dairesi)
26 | Alt havalandırma menfezi 1000x500 | adet |  | Kontrol | G-ANNO-TEXT: '1000x500 ALT HAVALANDIRMA'
27 | Üst havalandırma menfezi 600x500 | adet |  | Kontrol | G-ANNO-TEXT: '600X500 ÜST HAVALANDIRMA'

## Keşif Cetveli
Poz No | İş Kalemi / Tanım | Birim | Miktar | Birim Fiyat (₺) | Tutar (₺)
01.001 | Panel radyatör temini ve montajı (kollektör bağlantılı) | adet | 194
01.002 | Radyatör kollektörü / kollektör dolabı (devre) | adet | 140
02.001 | Isıtma gidiş-dönüş borusu (ana hat, çelik/PPRC) – tüm çaplar | m | 2737.8
02.002 | Isıtma branşman borusu (radyatör bağlantı) – tüm çaplar | m | 1351.5
02.003 | Boru ısı yalıtımı (izolasyon) | m
03.001 | Küresel vana DN25 | adet | 20
03.002 | Çekvalf DN32 | adet | 10
03.003 | Kesme / balans vanası (muhtelif) | adet | 76
03.004 | Emniyet vanası DN25 | adet | 12
03.005 | Emniyet vanası DN65 | adet | 1
03.006 | Sabit / destek noktası | adet | 20
04.001 | Kazan dairesi filtre (FY) | adet | 6
04.002 | Kompansatör | adet
04.003 | Manometre | adet
04.004 | Termometre | adet
04.005 | Gaz basınç regülatörü | adet
04.006 | Solenoid vana | adet
04.007 | Presostat (azami/asgari) | adet
05.001 | Alt havalandırma menfezi 1000x500 | adet
05.002 | Üst havalandırma menfezi 600x500 | adet
TOPLAM (KDV hariç)
Sarı hücreler = birim fiyat giriniz (₺). 'Tutar' otomatik hesaplanır. Miktarı boş kalemler çizimden teyit edilmelidir.

## Kaynak Veri
CAD Katmanı / Blok / Not | Değer | Birim | Açıklama
— BORU KATMAN UZUNLUKLARI (mm) —
ISITMA-M-HEATING RETURN | 1483734.2 | mm | 262 entity
ISITMA-M-HEATING SUPPLY | 1254137.6 | mm | 160 entity
M-HEAT-SUPP | 883240 | mm | 735 entity
M-HEAT-RENT | 468320 | mm | 270 entity
ISITMA-M-SUPPLY | 167346.4 | mm | 41 entity
ISITMA | 18031.7 | mm | 30 entity
ISITMASONDON | 14356.5 | mm | 25 entity
1-ISITMA | 3274.2 | mm | 5 entity
— BLOK SAYIMLARI —
MTP-ISITMA RADYATÖR (katman) | 194 | adet | radyatör sembolleri
VANA (katman) | 42 | adet
M-VANA (katman) | 34 | adet
vana-kuresel02 / VKR25-U | 20 | adet | küresel vana DN25
CEKVALF02 / CVR32U | 10 | adet | çekvalf DN32
sabit nokta (blok) | 20 | adet | sabit/destek noktası
DN 90 (blok) | 33 | adet | DN90 sembol (teyit)
flans015 | 8 | adet | flanş DN15
FY200 | 6 | adet | filtre
EKİPMAN (katman blok) | 19 | adet | ekipman etiketi
— ÇİZİM NOTLARI —
TOPLAM KOLLEKTÖR ADEDİ | 140 | adet | çizim üzerindeki metin notu
Ölçek | 1/50 |  | tüm ölçüler mm
DN etiketleri (metin) | DN15/20/25/40/50/65 |  | boru çapı etiketleri mevcut